Rudna Mała, dnia 27.03.2020 r.

Znak sprawy: **1/2020**

**- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu–**

**dotyczy:** zapytania ofertowego na **„*Rozbudowa hali produkcyjnej wraz   
z infrastrukturą”.***

1. Działając na podstawie rozdziału 18, pkt. 18.3 Zapytania ofertowego, **Zamawiający**: MET-BAJ Spółka Jawna Piątek i Żebrakowski, Rudna Mała 47H, 36-060 Głogów Małopolski, **przekazuje treść następnych zapytań dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego** **wraz z udzielonymi odpowiedziami**.


**Zestaw pytań z dnia 26.03.2020 r.:**

1. Czy drzwi aluminiowe pomiędzy halą a częścią socjalną powinny zachować warunki przeciwpożarowe: EI30 lub EI60? Prosimy o potwierdzenie, że drzwi aluminiowe pomiędzy halą a częścią socjalną mają być bez odporności ogniowej.

***Odpowiedź:***

*Drzwi aluminiowe pomiędzy halą a częścią socjalną mają być wykonane jako zwykłe bez klasy odporności ogniowej.*

1. W związku z odpowiedziami dotyczącymi wyposażenia kotłowni z dnia 24.03.2020 r. i z informacją z zapytania ofertowego z pkt. 4.3, że dobudówka nie jest objęta postępowaniem przetargowym to Prosimy jednoznacznie odpowiedzieć, że zakres robót pokazany na załączonym rysunku poniżej nie jest przedmiotem wyceny.



W związku z tym Prosimy o określenie, gdzie będzie zamontowany nowy kocioł kondensacyjny CO skoro ta dobudówka nie jest objęta przedmiotem przetargu.

***Odpowiedź:***

*Zakres robót pokazany na załączonym rysunku jest przedmiotem wyceny. Natomiast budowa dobudówki zgodnie z informacją z zapytania ofertowego z pkt. 4.3 nie jest objęta postepowaniem przetargowym.*

1. Po czyjej stronie jest przygotowanie dokumentacji wykonawczej do realizacji obiektu? Po stronie Inwestora czy Generalnego Wykonawcy? Ze względu na to, że Inwestor udostępnił do dokumentację budowlaną do przetargu Prosimy o jednoznaczne określenie po czyjej stronie ma być przygotowanie tej dokumentacji?

***Odpowiedź:***

*Inwestor udostępnił kompletną dokumentację budowlaną, na podstawie której należy zrealizować rozbudowę obiektu.*

1. Czy po stronie Generalnego Wykonawcy jest wyposażenie sanitariatów tj. podajniki na papier i ręczniki, dozowniki na mydło, kosze na śmieci, lustra oraz pochwyty dla niepełnosprawnych?

***Odpowiedź:***

*Elementy związane z wyposażeniem sanitariatów tj podajniki na papier i ręczniki, dozowniki na mydło, kosze na śmieci, lustra oraz pochwyty dla niepełnosprawnych łącznie z papierem toaletowym w kolorze szarym są po stronie Inwestora.*

1. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.**
2. **Powyższe odpowiedzi obligują Zamawiającego do przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert, tym samym:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 9, pkt 9.13 Zaproszenia do składania ofert przed zmianą jest**: |

***Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:***

|  |
| --- |
| **MET-BAJ Spółka Jawna Piątek i Żebrakowski**  **Rudna Mała 47H, 36-060 Głogów Małopolski**  **OFERTA**  w postępowaniu pn.:  **„Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą*”***  **Nie otwierać przed dniem 31.03.2020 r. godz. 12.15.** |

|  |
| --- |
| **w rozdziale 9, pkt 9.13 Zaproszenia do składania ofert po zmianie jest:** |

***Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:***

|  |
| --- |
| **MET-BAJ Spółka Jawna Piątek i Żebrakowski**  **Rudna Mała 47H, 36-060 Głogów Małopolski**  **OFERTA**  w postępowaniu pn.:  **„Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą*”***  **Nie otwierać przed dniem 01.04.2020 r. godz. 12.15.** |

|  |
| --- |
| **w rozdziale 10, pkt 10.1 Zaproszenia do składania ofert przed zmianą jest**: |

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 należy złożyć w terminie* ***do dnia 31.03.2020 r. do godz. 12.00*** *w siedzibie Zamawiającego:*

***MET-BAJ Spółka Jawna Piątek i Żebrakowski***

***Rudna Mała 47H,***

***36-060 Głogów Małopolski***

|  |
| --- |
| **w rozdziale 10, pkt 10.1 Zaproszenia do składania ofert po zmianie jest:** |

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 należy złożyć w terminie* ***do dnia 01.04.2020 r.* *do godz. 12.00*** *w siedzibie Zamawiającego:*

***MET-BAJ Spółka Jawna Piątek i Żebrakowski***

***Rudna Mała 47H,***

***36-060 Głogów Małopolski***

|  |
| --- |
| **w rozdziale 10, pkt 10.3 Zaproszenia do składania ofert przed zmianą jest**: |

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***31.03.2020 r. o godz. 12.15*** *w siedzibie Zamawiającego:*

***MET-BAJ Spółka Jawna Piątek i Żebrakowski***

***Rudna Mała 47H, 36-060 Głogów Małopolski***

|  |
| --- |
| **w rozdziale 10, pkt 10.3 Zaproszenia do składania ofert po zmianie jest:** |

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***01.04.2020 r.* *o godz. 12.15*** *w siedzibie Zamawiającego:*

***MET-BAJ Spółka Jawna Piątek i Żebrakowski***

***Rudna Mała 47H, 36-060 Głogów Małopolski***

1. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Zaproszenia do składania ofert pozostaje bez zmian.**
2. **Ze względu ograniczenia wielkość wszystkich załączników do 20 MB na stronie internetowej:** [**https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl**](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) **jakie można załączyć do treści ogłoszenia Pytania i wyjaśnienia z dnia 27.03.2020 r. zostały udostępnione Wykonawcom pod adresem:** [**https://www.met-baj.com.pl/projekt\_ue**](https://www.met-baj.com.pl/projekt_ue)